Wyjaśnienie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla przedsiewziecia pn:

Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej we wsi Ruda

W odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawców wyjaśniam:

Przedmiar - Wykonanie boisk:

Poz.2 – jaki beton ? zastosować beton B-10.

Przedmiar  - Roboty budowlane:

Poz.5 grubość styropianu ? zastosować styropian  FS20 grubości 8 cm.

Poz. 14 grubość wełny mineralnej?  zastosować wełnę mineralna o grubości 15 cm.

Skrwilno dnia 14 stycznia 2008 roku				Wójt

Dariusz Kolczyński