RI.271.1.2012.KJ










SKRWILNO, 2012-01-31
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: RI.271.1.2012.KJ. 
Nazwa zadania: Podniesienie jakości kształcenia w gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym wyposażeniem.
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informujemy:

Zapytanie I

„Zgodnie z art. VII ust.1 pkt. 2b jedna z Firm Budowlanych prosi o zamieszczenie przez Zamawiającego danych wymogów wyposażenia w załączeniu . Prosimy o wskazanie ewent. przykładowych producentów celem uwzględnienia wymogów i parametrów które winny spełniać poszczególne elementy. Bez uszczegółowienia wycena będzie bardzo utrudniona ze względu na dużą rozpiętość cenową elementów wyposażenia”
[image: image1.emf]
Wyjaśnienie I.

Skład wyposażenia powinien spełniać wymogi PN –EN 1729-1..2007 dla instytucji edukacyjnych z atestem.

Stoły lekcyjne 2 osobowe z regulowaną wysokością blatu, z podwójnym podparciem przy podłodze;
Stoły komputerowe 1 osobowe  z wysuwaną szuflada do klawiatury

Krzesła z regulowaną wysokością siedziska

Zapytanie II

Jedna z form " zwraca się z prośbą o udostępnienie przedmiaru robót w wersji  edytowalnej na. zapisane w pliku .ath lub ksl.
Wyjaśnienie II
Zamawiający zamieści ten plik na stronie internetowej bip.skrwilno.lo.pl  - przetargi
Jednocześnie z umieszczeniem wyjaśnień treści specyfikacji
Zapytanie III

1.
 Co wchodzi w skład jednego kpl wyposażenia multimedialnego.

2.   Dotyczy windy dla osób niepełnosprawnych - czy winda kabinowa ma być obudowana czy nie, czy może być tylko platforma dla osób niepełnosprawnych. Brak w projekcie maszynowni albo nadszybia lub podszybia dla napędu windy.

3.   Jakie mają być szyby w oknach i drzwiach ( zwykłe, czy bezpieczne obie lub jedna szyba).

4.   W części przebudowy budynku zaprojektowano witrynę półokrągłą z PCV. Uważamy, że ze względu na wielkość witryny powinna być z aluminium jak w sąsiedniej hali sportowej.

5.     W części nowej wg opisu stolarka okienna winna być z drewna klejonego lub PCV.


W kosztorysie zaś są zwykłe okna drewniane konfekcjonowane o bardzo niskim standardzie, które już nie są produkowane. Proponujemy okna z PCV.

6.      Stolarka drzwiowa zewnętrzna i wewnętrzna dwuskrzydłowa wg kosztorysu jest z PCV. W szkołach nie zdaje egzaminu, powinna być z aluminium.

 7.    W kosztorysie w pozycjach 2.9 - 90,100,110 przyjęto 43,0 m2 skrzydeł drzwiowych    
        wewnętrznych, wg zestawienia stolarki powinno być 76;8 m2. Brakuje więc 33,8 m2 skrzydeł                    

       drzwiowych.
Wyjaśnienie III
Ad.1Skład wyposażenia multimedialnego

 Telewizor 40":

· Ekran



- LCD 40", panoramiczny 16:9

· Rozdzielczość


- Full HD, 1920 x 1080

· Technologia odświeżania
- 50 Hz

· Tuner



- DVB-T (MPEG-4)

· Wejścia (min.)


- 2x HDMI

- 1x PC (VGA)

- 1x USB

· Menu



- w języku polskim

· Gwarancja


- 24 miesiące 

· Uniwersalny uchwyt ścienny pasujący do ekranów LCD 40”

· Kabel HDMI – HDMI - 3m
· Kabel PC (VGA – VGA) - 3m
jest to minimalny zakres wyposażenia zestawu multimedialnego
ad.2.Winda dla NPS nie wymaga maszynowni, o napędzie śrubowym, podszybie 50mm; szyb samonośny przeszklony, o udźwigu 400 kg /4 osoby, wysokość podnoszenia do 9m zasilanie 400/230 V 3 fazowe z płynnym startem i zatrzymaniem,
ad.3.Szyby bezpieczne w drzwiach ciągów komunikacyjnych:

- gimnazjum w D1,D2,D3(EI30)

- przebudowy wg zestawienia stolarki budowlanej pb.
ad.4.Szklenie wejścia dla przebudowywanego budynku wykonać w wersji aluminium.
ad.5.Stolarkę okienną w przebudowywanej części wykonać w wersji PCV.
ad.6.Stolarkę drzwiową dwuskrzydłową zewnętrzną wykonać z aluminium, natomiast wewnętrzną w wersji PCV)
ad.7. W ofercie dla gimnazjum należy przyjąć skrzydła drzwiowe wewnętrzne o powierzchni 76,80 m2.
Zapytanie IV
Działając na podstawie art. 38 ustawy Pzp zwracamy się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

1. Branża :Elektryczna

2. SIWZ przewiduje przebudowę części budynku istniejącej szkoły. Brak projektu wykonawczego branży elektrycznej.

Prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego części budynku istniejącej szkoły w celu weryfikacji z przedmiarem robót.

3. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany opraw oświetleniowych , które są zastosowane w projekcie wykonawczym na innego producenta o nie gorszych parametrach technicznych ?

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania na stronie internetowej.

Wyjaśnienie IV
Ad.1.Projekty były wykonane tylko jako projekty budowlane.
Ad.2.Wyrażamy zgodę na zamianę producenta opraw oświetleniowych, lecz zastosowane oprawy muszą być o porównywalnych parametrach.
Zapytanie V.

„Zapytanie do postępowania przetargowego Budowa Gimnazjum w Skrwilnie
1/Zgodnie z art. VII ust.1 pkt 2b Firma prosi o zamieszczenie przez Zamawiającego danych wymogów wyposażenia w załączeniu . Prosimy o wskazanie ewent. przykładowych producentów celem uwzględnienia wymogów i parametrów które winny spełniać poszczególne elementy. Bez uszczegółowienia wycena będzie bardzo utrudniona ze względu na dużą rozpiętość cenową elementów wyposażenia - zapytanie powtarzamy dołączając skorygowany załącznik z wyposażeniem 

2/ Prosimy o załączenie rys wykonawczych daszku nad wejściem głównym oraz świetlików nad łącznikiem z halą sportową - celem prawidłowej wyceny

3/ Prosimy o określenie parametrów i wymiarów klapy oddymiającej z automatyką

4/ Prosimy o wyszczególnienie rodzaju sprzętu z podaniem żądanych wymogów technicznych i ilości wyposażenia multimedialnego ( poz. 728 zestawienia materiałów) prosimy o wskazanie pozycji kosztorysowej w której jest ono wyceniane”

[image: image2.emf]
Wyjaśnienie V
ad.1,4.Skład wyposażenia powinien spełniać wymogi PN –EN 1729-1..2007 dla instytucji edukacyjnych z atestem. 
Skład wyposażenia multimedialnego podano w wyjaśnieniach III.

ad.2.
Dokumentacja wykonawcza nie była wykonywana, proponujemy wycenić wg wyceny własnej.
ad.3.Klapy dymowe zgodnie z dokumentacją należy wykonać o wymiarach 150x150 w gimnazjum oraz 100x150 dla 
przebudowy.
Zapytanie VI

Zgodnie z art. VII ust.1 pkt 2b Firma Budowlana prosi o wyjaśnienie czy można zastąpić wyrobienie spadków stropodachu keramzytem zamiast ujętego w projekcie gruzu z betonu komórkowego ( PGS ) gruz ten jest nieosiągalny na rynku w takich ilościach tj. 770 m3 - wymagało by to kupna pustaków i ich rozbicia !

Wyjaśnienie VI
Tak - można warstwę spadkową stropodachu wykonać z keramzytu  lub styropianu o parametrach zgodnych z PN. 
Zapytanie VII
Firma prosi o zamieszczenie przez Zamawiającego , o ile dysponuje , przedmiarów w wersji elektronicznej ATH . Powyższe bardzo ułatwiło by przygotowanie oferty umożliwiając uzyskanie większego czasu na sprawdzenie załączonej dokumentacji z przedmiarem
Wyjaśnienie VII
Zamawiający zamieści ten plik na stronie internetowej bip.skrwilno.lo.pl  - przetargi
Jednocześnie z umieszczeniem wyjaśnień treści specyfikacji.
Zapytanie VIII

Jaki rodzaj stali do wszystkich balustrad przyjść do kalkulacji?

Wyjaśnienie VIII

Do kalkulacji ceny balustrad zewnętrznych i wewnętrznych przyjąć stal nierdzewną kwasoodporną.


Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.


W związku z faktem, że udzielona odpowiedź dotyczy przedmiotu zamówienia zamawiający rozważa możliwość przedłuża terminu składania ofert. Jednocześnie informuje się, że w najbliższym czasie na stronie internetowej zamawiającego zamieszczona będzie ostatnia grupa wyjaśnień treści SIWZ i w nich zawarta będzie informacja o terminie  składania ofert oraz w BZP ukaże się stosowna zmiana ogłoszenia. 
Dariusz Kolczyński
_____________________
Kierownik zamawiającego
Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy
4

