ZAWARTOŚĆ OPRACOPWANIA :
I. Opis techniczny do projektu budowlanego „Remont pałacu w                               Okalewie - adaptacja pomieszczenia na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej”                                                                               str.  
II. Wykaz rysunków :                                                                       str. 
Nr 1.  Projekt zagospodarowania działki Nr1115/9obręb Okalewo gmina Skrwilno
Nr 2.  Rzut parteru 

Nr 3. Przekrój pionowy

Nr 4. Elewacja 
Nr 5. Elewacja 
Nr 6. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej 

III. Uprawnienia projektanta                                                           str.  
                                              OPIS TECHNICZNY 

do projektu budowlanego „Remont Pałacu w Okalewie – adaptacja pomieszczenia na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej „
1. DANE OGÓLNE 
1.1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Gminy Skrwilno 
1.2. Zamawiający.

Gmina Skrwilno
Ul. Rypińska 7
 87 -  510  Skrwilno
1.3. Wykonawca.

Usługi Projektowe i Nadzory Budowlane Małgorzata Głodek
ul. Kruszyńska 5  87 – 800 Włocławek 
1.4. Cel opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Remont Pałacu w Okalewie – adaptacja pomieszczenia na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej „ 
W projekcie przewidziana jest ochrona zachowanych walorów historycznego pałacu w Okalewie objętego ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków pod numerem – Zespól pałacowo-parkowy w Okalewie  nr rej. zab. A/1498; dawnej -13/A  z 17.02.1981 rok decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku .
1.5. Materiały wyjściowe.

mapa sytuacyjno –wysokościowa w skali 1:500;

ustalenia ze spotkań roboczych z Zamawiającym;
karta ewidencyjna zabytku – Wojewódzki Konserwator Zabytków w Toruniu , Delegatura we Włocławku  
1.6. Stan prawny nieruchomości.

Projektowane roboty stanowiące „Remont Pałacu w Okalewie – adaptacja pomieszczenia na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej „ planowane są na ustalonej z Zamawiającym części działki geodezyjnej nr będącej własnością Gminy Skrwilono
1.7. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczenia biblioteki na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej w pałacu w Okalewie.
Według dostępnych źródeł klasycystyczny Pałac w Okalewie został wybudowany w 1800 roku według projektu Hilarego Szpilowskiego. Założony jest na planie wydłużonego prostokąta.

Posiada środkowy ryzalit na osi fasady oraz dwa skrajne ryzality. 

Pałac jest murowany , postawiony na kamiennym fundamencie . Całość jest dwupiętrowa przykryta wielospadowym dachem krytym blachą. Do symetrycznej bryły budynku dobudowana jest przybudówka zespolona z pałacem dachem oraz detalem historycznym.
Elewacja frontowa pałacu pełni funkcję reprezentacyjną . Jej zasadnicza część jest dziewięcioosiowa z centralnie umieszczonym portykiem filarowo-kolumnowym zwieńczonym trójkątnym naczółkiem. Dodatkowo na rogach budynku zastosowano pseudoryzality.               Z kolei okna obwiedzione zostały opaskami .

Elewacja ogrodowa jest siedmioosiowa . W zasadzie brakuje na niej zdobień . Ponadto na tej elewacji znajdują się dwa ryzality w narożnikach budynku. Elewacja szczytowa skierowana na południe posiada pięcioosiowy układ.

Przeciwległa elewacja miała układ podobny , który jednak został zaburzony przez dobudowanie budynku gospodarczego do pałacu.

Pierwotny projekt przestrzenny wnętrz jest trudny do odtworzenia w związku z kilkoma przebudowami.
W dzisiejszych czasach za przedsionkiem frontowym znajduje się duża sień ze schodami prowadzącymi na piętro. Wnętrze jest dwutraktowe a pokoje znajdują się w układzie amfiladowym.
Obecnie w pałacu znajdują się mieszkania gminne , biblioteka i izba pamięci.

Zakres prac remontowo-konserwatorskich obejmuje adaptację pomieszczenia biblioteki na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej w tym :
· wykonanie nowych tynków na ścianach wewnętrznych 
· wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 
· wymiana istniejących podłóg drewnianych w zakresie usunięcia istniejących warstw podłogowych i wykonania nowych podłóg drewnianych 

· wykonanie robót malarskich ścian i sufitów 
· wymiana instalacji elektrycznej

2. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH –REMONTOWYCH.
· Wymiany drzwi zewnętrznych głównych od strony elewacji frontowej
· Skucie starych, głuchych tynków wewnętrznych wraz z ich odgrzybianiem 

· Rozbiórka ścianki działowej wykonanej w lekkiej konstrukcji według oznaczenia na rysunku

· Uzupełnienie tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych z filcowaniem

· Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej i wtykowej 

· demontaż warstw podłogowych w pomieszczeniach objętych opracowaniem
· wykonanie nowych warstw podłogowych z desek podłogowych z modrzewia gr. 32 mm wraz z warstwami izolacji przeciwwilgociowej i termicznej 
· demontaż – (delikatne wyjęcie okien) i montaż nowych okien drewnianych, z zachowaniem kształtu i podziałów wg istniejącej stolarki ściany oraz wykonanie nowych parapetów wewnętrznych drewnianych i zewnętrznych z blachy miedzianej
· malowanie ścian i sufitów farbami silikonowym 

· zabudowa istniejących pionów kanalizacji sanitarnej płytami karton- gips 

· malowanie istniejących kaloryferów – żeberka żeliwne 
· malowanie ścian i sufitu – odnowienie przedsionka głównego
3.PARAMETRY TECHNICZNE POMIESZCZEŃ OBJĘTYCH OPRACOWANIEM.
Zestawienie pomieszczeń :

1. Regionalna Izba Historyczna (pomieszczenie  01)                     –   m2

2. Regionalna Izba Historyczna (pomieszczenie 03)                     -    m2
Powierzchnia użytkowa   objęta opracowaniem                         -   
4.ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNE .
Przedmiotem opracowania jest adaptacja pomieszczenia biblioteki na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej w budynku Pałacu w Okalewie.
Budynek posiada konstrukcję murowaną z cegły. 

Jest to budynek wpisany do rejestru zabytków .
Z uwagi na istniejące elementy historyczne projektowany zakres prac remontowych nie obejmuje przystosowania budynku dla osób niepełnosprawnych.

Izolacje w budynku.

przeciwwodne , termiczne 
· posadzka  -folia PE
· warstwa wełny mineralnej gr. 10cm ułożona między legarami 
wykończenie wnętrza
· stolarka okienna nowa-drewniana, odtworzona według istniejącego podziału
· drzwi zewnętrzne drewniane – odtworzone według archiwalnej dokumentacji fotograficznej 
· malowanie ścian i sufitów farbami silikonowymi w kolorze białym
· wymiana warstw podłogowych z montażem nowej podłogi drewnianej z desek modrzewiowych gr. 32 mm 
· tynk wewnętrzny cementowo-wapienny kat III 
podstawowe przegrody w budynku ;

· posadzka na istniejącym stropie : 

· deski drewniane z drzewa modrzewiowego gr. 32 mm zabezpieczone lakierem bezbarwnym – trzykrotne malowanie 
· belki drewniane -legary–nowe , pomiędzy belkami – wełna min. gr.10 cm 
· izolacja przeciwwilgociowa z foli PCV

· podkład betonowy z betonu B-10,5 grubości 10 cm  
Projektowane urządzenia i instalacje 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem projektuje się remont instalacji w ograniczonym zakresie :

· Instalacja wodno-kanalizacyjna – nie dotyczy  
· Instalacja elektryczna – montaż nowych opraw oświetleniowych, instalacji wtykowych 
 4.UWAGI OGÓLNE. 
 Zastosowane materiały , wyroby budowlane  i wykończeniowe podlegające certyfikacji powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z PN lub aprobatę techniczna

Wszystkie prace budowlane i wykończeniowe należy wykonywać zgodnie z przepisami bhp, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz technologią wykonania dla poszczególnych rodzajów robót.
Plan BIOZ w zakresie wykonania prac remontowych nie jest wymagany. 
PAGE  
4

