[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


  I N S T P R O J B U D   

       NIP:554-023-16-16       Przedsiębiorstwo  Projektowo-

                                              Wykonawcze  Spółka z o.o.

                                              ul. Tczewska 16  85-382 Bydgoszcz 
                                              Tel/fax 052-379-86-21      

                                              

      Tel.kom.0509-58-58-37      
	                                                       

    Projekt                          

   budowlany            Przedmiar robót           


Stadium dokumentacji                    Branża              
                                       

Gmina w Skrwilnie
ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno
Inwestor zamawiający             


Wymiana sieci wodociągowej
z rur azbestowo-cementowych na rury PE w Skrwilnie 
Nazwa  inwestycji      

      Oświadczamy, że projekt budowlany sporządziliśmy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, prawem oraz z zasadami wiedzy technicznej.
                              
      Data  opracowania:                 16.02.2009 r.



                         Sieci i instalacje              tech. Jerzy Sadkowski   

                         wod - kan                        sieci UAN-KZ-7210/107/86

                                                                                                                          Spec. instalacyjno inżynieryjnej
                         architektura                     arch. UAN-KZ-7210/19/86

                                                                                                    Spec. instalacyjno inżynieryjnej

Projektanci:     ochrona środowiska         nr upr. UAN-KZ-7210/45/87
                                                                                                         Spec. instalacyjno inżynieryjnej

                         Instalacje elektryczne     tech. Arkadiusz Sadkowski

                                                                 nr  upr. GP-KZ-7342/664/94  

                                                                                             Spec. instalacyjno inżynieryjnej


Opracowała:                                                                tech. Adrianna Rzeźnikowska 



	                                                           Imię  i  nazwisko – nr  uprawnień                     Podpis


	
	
	

	Nazwa Firmy
	Kosztorysowanie FORTE 9.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

	Wymiana rur azbestowo cementowych.

	 
	Identyfikator kosztorysu: Skrwilno Wymiana rur azbestowo cementowych
	 

	
	
	


	W1 Przedmiar robót
	wyk.dn.2009-02-16
	str. 1


	
	
	
	
	

	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


	
	
	
	
	

	1
	Roboty ziemne.
	 
	 

	1
	KNNR 1 210-3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV
	m3
	1 703,52

	2
	KNNR 1 307-4
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV
	m3
	1 135,68

	3
	KNNR 1 206-4
Wywóz gruntu na tymczasowe składowisko na 1 km.
	m3
	1 135,68

	4
	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV
	m3
	1 135,68

	5
	KNNR 1 313-1
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV
	m2
	5 631,86

	6
	KNNR 1 313-5
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych dodatek za każdy ropoczęty 1 m szer.wykopu i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV
	m2
	31,02

	7
	KNNR 1 318-4
Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.IV
	m3
	1 135,68

	8
	KNR 2-01  236-1
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III
	m3
	1 135,68

	9
	KNNR 1 214-5
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV
	m3
	850,85

	10
	KNNR 1 206-4
Dwóz gruntu z tymczasowego skladowiska z 1 km do zasypu.
	m3
	1 113,33

	11
	KNNR 1 208-2
Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV
	m3
	1 113,33

	12
	KNNR 1 527-1
Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpiętości 4.00 m
	kpl
	6,00

	13
	KNNR 1 527-6
Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, typ lekki, o rozpiętości 4.00 m
	kpl
	6,00

	14
	KNNR 1 529-1
Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości 4.00 m
	kpl
	21,00

	15
	KNNR 1 529-6
Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, o rozpiętości 4.00 m
	kpl
	21,00

	2
	Roboty montażowe
	 
	 


	W1 Przedmiar robót
	wyk.dn.2009-02-16
	str. 2


	
	
	
	
	

	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


	
	
	
	
	

	16
	KNR 2-28 501-8
Podsypka gr. 15 cm pod przewody
	m3
	217,80

	17
	KNNR 4 1009-7
Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 160 mm
	m
	621,50

	18
	KNNR 4 1009-4
Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 110 mm
	m
	651,00

	19
	KNNR 4 1009-3
Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 90 mm
	m
	221,50

	20
	KNNR 4 1009-1
Rurociągi z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy zewnętrznej 50 mm
	m
	152,00

	21
	KNR 2-28 501-8
Obsypka rurociągu gruntem z wykopu z jego przesianiem
	m3
	612,52

	22
	1-1
Przecisk sterowany rurą TS Dn 160x14,6 
	m
	32,00

	23
	KNNR 4 1010-7
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 160 mm
	złącze
	79,00

	24
	KNNR 4 1010-4
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 110 mm
	złącze
	46,00

	25
	KNNR 4 1010-3
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego średnica zewnętrzna rur 90 mm
	złącze
	23,00

	26
	KNNR 4 1011-7
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych średnica zewnętrzna rur 160 mm
	złącze
	40,00

	27
	KNNR 4 1011-4
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych średnica zewnętrzna rur 110 mm
	złącze
	8,00

	28
	KNNR 4 1011-3
Połączenia rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych średnica zewnętrzna rur 90 mm
	złącze
	11,00

	29
	KNNR 4 1105-4
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 150 mm
	kpl
	10,00

	30
	KNNR 4 1105-3
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 100 mm
	kpl
	5,00

	31
	KNNR 4 1105-2
Zasuwy żeliwne klinowe owalne kołnierzowe z obudową o średnicy 80 mm
	kpl
	8,00

	32
	KNNR 4 1012-3
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 225 mm
	szt
	8,00

	33
	KNNR 4 1012-2
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 140 mm
	szt
	9,00

	34
	KNNR 4 1012-5
Montaż kształtek ciśnieniowych PE, PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na luźny kołnierz) o średnicy zewnętrznej do 355 mm
	szt
	7,00

	35
	KNNR 4 1119-3
Hydrant pożarowy nadziemny o średnicy 80 mm
	kpl
	7,00

	36
	KNNR 4 1119-4
Hydrant pożarowy nadziemny o średnicy 100 mm
	kpl
	1,00


	W1 Przedmiar robót
	wyk.dn.2009-02-16
	str. 3


	
	
	
	
	

	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


	
	
	
	
	

	37
	KNNR 4 1014-2
Łącznik rurowy Dn 80 mm
	szt
	1,00

	38
	KNNR 4 1014-3
Łącznik rurowo kołnierzowy Dn 100 mm
	szt
	1,00

	39
	KNR 2-18 613-3
Studnia odwadniająca z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm na przewodzie PE Dn 160
	studnia
	1,00

	40
	KNNR 4 1606-1
Próba wodna szczelności rurociągu o średnicy do 110 mm z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD
	próba - 200 m
	3,00

	41
	KNNR 4 1606-2
Próba wodna szczelności rurociągu o średnicy 160 mm z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD
	próba - 200 m
	5,00

	42
	KNNR 4 1611-1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej od 90 do 160 mm
	m
	1 635,00

	43
	KNNR 4 1612-1
Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 90 do 160 mm
	m
	1 635,00

	44
	KNR 2-19 134-2 [R=0,955]
Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym
	kpl
	14,00

	45
	KNR 2-19 219-1 [R=0,955]
Oznakowanie trasy wodociągu z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi 
	m
	1 611,00

	3
	Roboty drogowe - rozbiórka 
	 
	 

	46
	KNR 2-31 110-2
Cięcie nawierzchni asfaltowej gr. 8cm piłą spalinową
	m
	1 661,00

	47
	KNR 2-31 803-3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm
	m2
	1 918,10

	48
	KNR 2-31 803-4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, każdy dalszy 5 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=5;S=5]
	m2
	1 918,10

	49
	KNR 2-31 802-7
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie
	m2
	1 918,10


	
	
	


	
	
	
	
	

	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


	
	
	
	
	

	50
	KNR 2-31 802-8
Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, każdy dalsze 15 cm gr.podbudowy pow.15 cm [R=15;S=15]
	m2
	1 918,10

	51
	KNNR 6 806-2
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	917,00

	52
	KNR 2-31 812-3
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	45,85

	53
	KNR 4-04 1103-1
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - załadowanie gruzu koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
	m3
	815,95

	54
	KNR 4-04 1103-4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odl.1 km
	m3
	815,95

	55
	KNR 4-04 1103-5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odl.transportu ponad 1 km
	m3
	815,95

	
	W1 Przedmiar robót
	wyk.dn.2009-02-16
	str. 4

	4
	Odbudowa nawierzchni
	 
	 

	56
	KNNR 6 103-1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV
	m2
	1 918,10

	57
	KNNR 6 113-1
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	1 918,10

	58
	KNNR 6 113-6
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	1 918,10

	59
	KNNR 6 1005-4
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
	m2
	1 918,10

	60
	KNNR 6 1005-7
Skropienie nawierzchni asfaltem
	m2
	1 918,10

	61
	KNNR 6 308-1
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	1 918,10

	62
	KNNR 6 308-7
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalsze 25km przewozu ponad 5 km [S=25]
	t
	190,85

	63
	KNNR 6 1005-6
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej bitumem
	m2
	1 918,10

	64
	KNNR 6 1005-7
Skropienie nawierzchni asfaltem
	m2
	1 918,10

	65
	KNNR 6 309-2
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	1 918,10

	66
	KNNR 6 309-7
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalsze 25km przewozu ponad 5 km [S=25]
	t
	195,65

	67
	KNNR 6 403-3
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	m
	917,00

	----- Koniec wydruku -----


ROK ZAŁOŻENIA





1989








