[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]


  I N S T P R O J B U D   

       NIP:554-023-16-16       Przedsiębiorstwo  Projektowo-

                                              Wykonawcze  Spółka z o.o.

                                              ul. Tczewska 16  85-382 Bydgoszcz 
                                              Tel/fax 052-379-86-21      

                                              

      Tel.kom.0509-58-58-37      
	                                                       

    Projekt                          

   budowlany            Przedmiar robót           


Stadium dokumentacji                    Branża              
                                       

Gmina w Skrwilnie
ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno
Inwestor zamawiający             


Wymiana sieci wodociągowej
z rur azbestowo-cementowych na rury PE w Skrwilnie 
Nazwa  inwestycji      

      Oświadczamy, że projekt budowlany sporządziliśmy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, prawem oraz z zasadami wiedzy technicznej.
                              
      Data  opracowania:                 16.02.2009 r.



                         Sieci i instalacje              tech. Jerzy Sadkowski   

                         wod - kan                        sieci UAN-KZ-7210/107/86

                                                                                                                          Spec. instalacyjno inżynieryjnej
                         architektura                     arch. UAN-KZ-7210/19/86

                                                                                                    Spec. instalacyjno inżynieryjnej

Projektanci:     ochrona środowiska         nr upr. UAN-KZ-7210/45/87
                                                                                                         Spec. instalacyjno inżynieryjnej

                         Instalacje elektryczne     tech. Arkadiusz Sadkowski

                                                                 nr  upr. GP-KZ-7342/664/94  

                                                                                             Spec. instalacyjno inżynieryjnej


Opracowała:                                                                tech. Adrianna Rzeźnikowska 



	                                                           Imię  i  nazwisko – nr  uprawnień                     Podpis


	
	
	

	Nazwa Firmy
	Kosztorysowanie FORTE 9.01
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SŁUPSK

	Przyłącza wody Skrwilno nawiertki 160/32 (do kalkulacji przyjęto 1 przyłącze o l=12 m).

	 
	Identyfikator kosztorysu: Skrwilno Przyłącze do bud. nr 11
	 

	
	
	


	W1 Przedmiar robót
	wyk.dn.2009-02-16
	str. 1


	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


	
	
	
	
	

	1
	Robooty ziemne.
	 
	 

	1
	KNNR 1 210-3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25-0.60 m3, głębokość wykopów do 3 m, kat.gruntu III-IV
	m3
	10,08

	2
	KNNR 1 307-4
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych głęb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu III-IV
	m3
	6,72

	3
	KNNR 1 313-1
Umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i głęb.do 3 m, umocnienie pełne, grunt kat.I-IV
	m2
	42,00

	4
	KNNR 1 318-4
Zasypywanie wykopów szer.0.8-2.5 m o ścianach pionowych głęb.wykopu do 3.0 m, grunt.kat.IV
	m3
	6,72

	5
	KNR 2-01  236-1
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kat.I-III
	m3
	6,72

	6
	KNNR 1 214-5
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zagęszczanej warstwy w stanie luźnym 25 cm, kat.gruntu III-IV
	m3
	10,08

	2
	Roboty montażowe.
	 
	 

	7
	KNR 2-28 313-3
Nawiertki na istniejących rurociągach PCW o średnicy nominalnej 160 mm
	kpl
	1,00

	8
	KNR 2-28 314-1
Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o średnicy zewnętrznej 32 mm
	m
	12,00

	9
	KNR 2-19 219-1 [R=0,955]
Oznakowanie trasy wodociągu z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi 
	m
	15,00

	10
	KNR 2-19 134-2 [R=0,955]
Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym
	kpl
	1,00

	11
	KNNR 4 1606-1
Próba wodna szczelności rurociągu o średnicy do 110 mm z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD
	próba - 200 m
	1,00

	12
	KNNR 4 1611-1
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm
	m
	12,00

	13
	KNNR 4 1612-1
Jednokrotne płukanie rurociągów sieci wodociągowej o średnicy nominalnej do 150 mm
	m
	12,00

	3
	Roboty drogowe - tylko chodnik
	 
	 

	14
	KNNR 6 805-8
Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	2,40

	15
	KNNR 6 806-2
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	2,00

	16
	KNR 2-31 812-3
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	0,10

	17
	KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	m3
	0,51


	W1 Przedmiar robót
	wyk.dn.2009-02-16
	str. 2


	
	
	
	
	

	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


	
	
	
	
	

	18
	KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km
	m3
	0,51

	19
	KNNR 6 105-2
Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane w sposób ręczny, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	2,40

	20
	KNNR 6 503-3
Chodniki z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową
	m2
	2,40

	21
	KNNR 6 403-3
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	m
	2,00

	4
	Nawierzchnia afaltowa + chodnik
	 
	 

	22
	KNR 4-01 110-2
Cięcie nawierzchni asfaltowej gr. 8cm piłą spalinową
	m
	12,00

	23
	KNR 2-31 803-3
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, gr.nawierzchni 3 cm
	m2
	7,20

	24
	KNR 2-31 803-4
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych mechanicznie, każdy dalszy 5 cm gr.nawierzchni pow.3 cm [R=5;S=5]
	m2
	7,20

	25
	KNR 2-31 802-7
Rozebranie podbudowy z kruszywa o gr.15 cm mechanicznie
	m2
	7,20

	26
	KNR 2-31 802-8
Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, każdy dalsze 15 cm gr.podbudowy pow.15 cm [R=15;S=15]
	m2
	7,20

	27
	KNNR 6 806-2
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	2,00

	28
	KNR 2-31 812-3
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	0,10

	29
	KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	m3
	2,74

	30
	KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km
	m3
	2,74

	31
	KNNR 6 805-8
Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	2,40

	32
	KNNR 6 806-2
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	2,00

	33
	KNR 2-31 812-3
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	0,10

	34
	KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	m3
	0,51

	35
	KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km
	m3
	0,51

	36
	KNNR 6 105-2
Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane w sposób ręczny, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	2,40

	37
	KNNR 6 503-3
Chodniki z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową
	m2
	2,40


	W1 Przedmiar robót
	wyk.dn.2009-02-16
	str. 3


	
	
	
	
	

	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


	
	
	
	
	

	38
	KNNR 6 403-3
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	m
	2,00

	5
	Odbudowa nawierzchni
	 
	 

	39
	KNNR 6 103-1
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV
	m2
	7,20

	40
	KNNR 6 113-1
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa dolna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	7,20

	41
	KNNR 6 113-6
Podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	m2
	7,20

	42
	KNNR 6 1005-4
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej
	m2
	7,20

	43
	KNNR 6 1005-7
Skropienie nawierzchni asfaltem
	m2
	7,20

	44
	KNNR 6 308-1
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	7,20

	45
	KNNR 6 308-7
Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych dodatek za dalsze 25km przewozu ponad 5 km [S=25]
	t
	0,72

	46
	KNNR 6 1005-6
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej bitumem
	m2
	7,20

	47
	KNNR 6 1005-7
Skropienie nawierzchni asfaltem
	m2
	7,20

	48
	KNNR 6 309-2
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po zagęszczeniu 4 cm
	m2
	7,20

	49
	KNNR 6 309-7
Warstwa ścieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych - dodatek za dalsze 25km przewozu ponad 5 km [S=25]
	t
	0,73

	50
	KNNR 6 403-3
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	m
	2,00

	51
	KNNR 6 805-8
Rozebranie chodników z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	m2
	2,40

	52
	KNNR 6 806-2
Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
	m
	2,00

	53
	KNR 2-31 812-3
Rozebranie ław pod krawężniki z betonu
	m3
	0,10

	54
	KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km
	m3
	0,51

	55
	KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - każdy następny 1 km
	m3
	0,51

	56
	KNNR 6 105-2
Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane w sposób ręczny, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm
	m2
	2,40

	57
	KNNR 6 503-3
Chodniki z płyt betonowych o wym.35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnienie spoin zaprawą cementową
	m2
	2,40


	W1 Przedmiar robót
	wyk.dn.2009-02-16
	str. 4


	
	
	
	
	

	Nr
	Nazwa
	Jednostka miary
	Ilość


	
	
	
	
	

	58
	KNNR 6 403-3
Krawężniki betonowe wystające o wym.15x30 cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa
	m
	2,00

	----- Koniec wydruku -----


ROK ZAŁOŻENIA





1989








