PAGE  
15


                                PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE
                    >> P R O X I M A <<       

Spółka  z  o.o.

64-800 CHODZIEŻ, UL. MŁYŃSKA 3, TEL.67/2822-898, FAX 67/2827687, NIP 764-010-42-84
          
 
    
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROK ZAŁOŻENIA 1974           

DECYZJA UAN - 834/35/88    GŁÓWNEGO ARCHITEKTA WOJEWÓDZKIEGO W PILE
NR UMOWY






NR ARCHIWALNY  

 






      
03/07                                                                                                         

                                                                                                                                                
ZAMAWIAJĄCY
  
Gmina Skrwilno 




87-510 Skrwilno, ul. Rypińska 7

pow. Rypin

BRANŻA                            architektura

STADIUM OPRAC.          projekt budowlany + wykonawczy

OBIEKT/TEMAT             Budynek gimnazjum w Skrwilnie ul. Bieżuńska                                             

                                                W ramach zadania:

         „Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz

          przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym      

          wyposażeniem.”

	Stanowisko
	Imię i nazwisko
	Podpis

	Projektant architektury
	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka


	

	Sprawdzający architektury 
	mgr inż. Małgorzata Łapińska 


	

	Projektant konstrukcji
	mgr inż. Marek Tyczkowski


	

	Sprawdzający konstrukcji
	inż. Władysław Maczyński


	


	Kierownik pracowni


	Zenon Przewoźny
	


                                                                                                                    Chodzież, 01 marzec 2008 r.
                                                               Zawartość opracowania

Strona tytułowa
str.1

Zawartość opracowania
str.2 

Oświadczenie projektanta
str.3
Uprawnienia projektanta i sprawdzającego
str.4

Opis techniczny
str.12

1. Podstawa opracowania
str.12

2. Dane wyjściowe do projektowania
str.12

3. Warunki gruntowo-wodne
str.13

4. Opis zamierzeń inwestycyjnych
str.13

5. Zestawienie danych obiektu
str.14

6. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne
str.16

7. Opis elementów wykończenia
str.17

8. Inne elementy zewnętrzne
str.18

9. Kolorystyka elewacji
str.19

10. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
str.19

11. Zabezpieczenie przeciwpożarowe
str.19

12. Projektowane instalacje 
str.21

13. Wyposażenie szkolne
str.22

Część rysunkowa
Rys. nr 1 Rzut fundamentów
str.25

Rys. nr 2 Rzut przyziemia
str.26

Rys. nr 3 Rzut I piętra
str.27

Rys. nr 4 Rzut II piętra
str.28

Rys. nr 5 Rzut dachu 
str.29

Rys. nr 6 Przekrój A-A
str.30

Rys. nr 7 Rzut dachu i przekrój B-B
str.31

Rys. nr 8 Przekrój C-C 
str.32

Rys. nr 9 Elewacja północna
str.33

Rys. nr 10 Elewacja wschodnia
str.34

Rys. nr 11 Elewacja południowa
str.35

Rys. nr 12 Elewacja zachodnia
str.36

Rys. nr 13 Elewacja wewnętrzna
str.37

Rys. nr 14 Wykaz stolarki okiennej
str.38

Rys. nr 15 Wykaz stolarki drzwiowej
str.39

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, iż projekt budowlany:

dla Gminy Skrwilno

pn. Budynek gimnazjum w Skrwilnie przy ul. Bieżuńskiej

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

..........................................................................

(podpis składającego oświadczenie z pieczęcią imienną)

Opis techniczny

dla projektowanego budynku gimnazjum

w Skrwilnie, ul. Bieżuńska – działka nr 918/6

W ramach zadania:

„Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz

 przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym      

 wyposażeniem.”

1. Podstawa opracowania

· Umowa z inwestorem 

· Wizja lokalna pełnobranżowa

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

2. Dane wyjściowe do projektowania

· Decyzja nr 7331-35/07 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 17 lipca 2007 r. wydana przez Wójta Gminy Skrwilno.

· Warunki techniczne przyłączenia proj. gimnazjum do sieci kanalizacyjnej wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skrwilnie nr 7034-1/08 z dnia 18.02.2008 r.

· Warunki techniczne przyłączenia proj. gimnazjum do sieci wodociągowej   wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skrwilnie nr ZGK 70330-4/08 z dnia 18.02.2008 r.Uzgodnienie koncepcji z inwestorem i użytkownikiem

· Warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez ENERGA – operator S.A. Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Rypin nr 3088201525/RR/247/977/271 z dnia 05.03.2008 r.

· Uzgodnienie koncepcji z inwestorem i użytkownikiem

· Dokumentacja geologiczna istniejącego podłoża gruntowego –  autorstwa mgr J. Murzynowskiego

· Normatywy techniczne projektowania obiektów sportowych i szkolnych

· Mapa syt.-wys. w skali 1:500 opracowana przez Przedsiębiorstwo „GEOBIT” w Rypinie w lutym 2008 r.

· Wizja lokalna w terenie.

Uzgodnienia dokonane w trakcie projektowania zostały pokazane w projektach branżowych oraz projekcie zagospodarowania działki.

3. Warunki gruntowo-wodne

Po wykonaniu odwiertów  stwierdzono:

· grunt urodzajny ok. 0,3 – 0,4 m ppt

· piaski drobne i średnie od ok. 1,7 m do 3,0 m ppt

· gliny piaszczyste od 1,7 m do 3,0 m ppt

· wodę gruntową o swobodnym zwierciadle nawiercono na głębokości od 2,0 m do 

      2,4 m ppt.

Szczegółowo omawiane warunki określono w dokumentacji badań podłoża gruntowego autorstwa mgr Janusza Murzynowskiego.

4. Opis zamierzeń inwestycyjnych

4.1. Opis terenu

Pod inwestycję przeznaczono nie zabudowaną część przyszkolnej działki położonej w Skrwilnie, u zbiegu ulic Bieżuńskiej i Leśnej.

W obrysie projektowanej budowy przebiegają wymagające przełożenia sieć wodociągowa Ø 50 oraz napowietrzna linia energetyczna.

Grunt w warstwie nośnej złożony z piasków drobnych i średnich spoczywających na morenowych gruntach piaszczystych.

4.2. Opis projektowanej zabudowy

Przedmiotem inwestycji jest budowa gimnazjum przeznaczonego dla  200 uczniów oraz 10 osób kadry nauczycielskiej, administracyjnej i technicznej. 

Obiekt składa się z trzech brył:

- bryły głównej o podstawowej funkcji dydaktyczno-administracyjnej

- naziemnego łącznika do hali sportowej(zaprojektowanej w sierpniu 2007)

- nadziemnego łącznika do istniejącej szkoły na poziomie I piętra.

Bryła główna składa się z trzech kondygnacji nadziemnych, bez podpiwniczenia.

5. Zestawienie danych obiektu

5.1. Projektowana powierzchnia zabudowy – 652,79 m2

5.2. Projektowana powierzchnia użytkowa – 1463,31 m2



PARTER

001  Pracownia




  62,21 m2
002  Zaplecze pracowni



  10,58 m2
003  Szatnia




  
  51,84 m2
004  Klatka schodowa



  51,38 m2
005  WC M




    
  21,63 m2
006  WC D




  
  15,80 m2
007  Pom. gospodarcze 



    2,08 m2
008  Pom. dla inst.




    7,22 m2
009  WC + NPS




    4,62 m2
010  Korytarz (Hall)




129,43 m2
011  WC




    
  11,42 m2
012  Pom. socjalne



  
  15,19 m2
013  Korytarz 


  

  
  6,65 m2
014  Pokój nauczycielski



  34,04 m2
015  Klasa



  
  
  62,08 m2












 Razem
486,17 m2
016 Łącznik do hali sportowej


   25,92 m2



I  PIĘTRO

101  Pracownia




  62,21 m2
102  Zaplecze pracowni


  
  10,58 m2
103  Klasa





  51,84 m2
104  Klatka schodowa



  51,38 m2
105  WC M




  
  21,63 m2
106  WC D




  
  18,13 m2
107  Pom. gospodarcze



    7,22 m2
108  Hall





134,98 m2
109  Klasa




  
  69,12 m2
110  Klasa 


  


  62,21 m2












 Razem
489,30 m2
111 Łącznik do gimnazjum



  36,31 m2

II  PIĘTRO

201  Pracownia




  62,21 m2
202  Zaplecze pracowni


  
  10,58 m2
203  Klasa




  
  51,84 m2
204  Klatka schodowa


  
  51,38 m2
205  WC M




  
  21,40 m2
206  WC D




  
  17,85 m2
207  Pom. gospodarcze 



  12,09 m2
208  Hall




  
129,43 m2
209  Klasa




    
  69,12 m2
210  Klasa




  
  61,94 m2












Razem

487,84 m2
5.3. Kubatura budynku (z łącznikami)

7.574,90 m3

6. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne

6.1. Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu klasy B-20 zbrojone podłużnie stalą klasy 

      A-III  ze strzemionami klasy A-O. 

      Stopy fundamentowe dla łącznika do gimnazjum żelbetowe z betonu klasy B20.

6.2. Mury fundamentowe grubości 25,38 i 50 cm z bloczków betonowych M6 na 

       zaprawie cementowo-wapiennej marki 5, uzupełniane cegłą ceramiczną pełną klasy 10    

       bryły głównej oraz grubości 25 cm z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowo-   

       wapiennej marki 5 dla łącznika do hali sportowej.

6.3. Ściany zewnętrzne nadziemi jednowarstwowe grubości 40 i 50 cm z pustaków 

       POROTHERM  na zaprawie termicznej.

Izolacyjność cieplna przegród odpowiednio:

U = 0,29 W/m2K oraz U = 0,26 W/m2K 

6.4. Filary międzyokienne z cegły ceramicznej pełnej klasy 15 na zaprawie cementowej 

       marki 8, o wymiarach 51/38 cm. 

6.5. Wewnętrzne ściany nośne grubości 30 cm z pustaków POROTHERM klasy 10   

       na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5. 

6.6. Stropy międzypiętrowe oraz stropodach z płyt kanałowych typu S dla budownictwa 

       ogólnego, o maksymalnym obciążeniu zewnętrznym 7,5 kN/m2. 

 Wieńce systemowe zbrojone podłużnie stalą kl. A-III – 4 Ø 12  (strzemiona A-O).

 Zbrojenie w spoinach pomiędzy płytami stalą kl. A-III – 2 Ø 16 na długości 1,50 m od   

 lica podpory.

 Spadki stropodachu  wyrobiono za pomocą uformowanej pochyło zasypki z gruzu PGS,   

 umieszczonej pomiędzy murkami oporowymi grubości 12 cm o zróżnicowanej  

 wysokości, wykonanymi z cegły dziurawki klasy 50 na zaprawie cem.-wap. marki 3.

 Rozstaw murków w kwadratach 2,00/2,00 m. Wzdłuż ich osi należy następnie  

 zdylatować gładź cementową stanowiącą podkład pod papowe krycie dachu.

6.7.  Żebra, podciągi i słupy żelbetowe z betonu kl. B-20 zbrojonego stalą kl. A-O, A-III.

6.8.  Nadproża prefabrykowane typu L-19 w ilościach uwidocznionych na poszczególnych  

        rzutach.

6.9.  Schody wewnętrzne żelbetowe z betonu klasy B-20 zbrojonego stalą klasy A-III, A-O.

6.10.  Ścianki działowe grubości 12 cm z cegły dziurawki podłużnej klasy 7,5 na zaprawie   

         cementowo-wapiennej marki 3.

6.11.  Kanały wentylacyjne murowane w ścianach z cegły ceramicznej pełnej klasy 10 na 

   zaprawie cementowo-wapiennej marki 5.

   Głowy kominów z cegły klinkierowej spoinowanej wgłębnie.

6.12.  Wydzielenie klatki schodowej od korytarzy oraz części korytarzy wykonać z pustaków   

         szklanych grubości 8 cm o odporności ogniowej EI = 60 min.

6.13. Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w wentylację grawitacyjną, a dodatkowo pomieszczenia bez okien w wentylację mechaniczną.

Klatka schodowa będzie wentylowana klapą dymową jej funkcją przewietrzania.

6.14. Gzymsy żelbetowe z betonu klasy B20 zbrojone stalą A-O,A-III

7. Opis elementów wykończenia
7.1. Podłogi i posadzki
7.1.1. Klasy i pomieszczenia biurowe:

· wykładzina homogeniczna jedno lub wielowarstwowa obiektowa z warstwą tłumiącą np.REKORD 42, ACCORD300.

7.1.2. Sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze:

· płytki terrakota.

7.1.3. Korytarze:

· płytki gresowe np. GRANIT 383.

7.1.4. Klatka schodowa:

· Płytki gresowe np.GRANIT 383.

7.2.  Izolacje przeciwwilgociowe
7.2.1. Posadzki parteru, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze:

· dwie warstwy papy asfaltowej izolacyjnej odmiany 400 z przesmarowaniem zakładów lepikiem asfaltowym.

7.2.2. Ściany fundamentowe:

· roztwór asfaltowy do gruntowania np.ABIZOL R + G.

7.2.3. Stropodach:

· papa asfaltowa potrójnie na lepiku (2 x podkładowa 400/120 + 1 x wierzchniego krycia 500/1700).

7.3.  Paroizolacje
Stropy międzypiętrowe i stropodach zaizolowane jedną warstwą folii PE grubości 0,2 mm.

7.4.  Izolacje termiczne i akustyczne

7.4.1. Poziome izolacje posadzki parteru i stropów międzypiętrowych ze styropianu PS-E FS 30 grubości 4 cm.

7.4.2. Stropodach:

· wyrobienie spadków gruzem PGS grubości 5 ÷ 35 cm

· warstwa styropianu PS-E FS 30 grubości 12 cm.

Izolacyjność cieplna tej przegrody wraz z warstwami konstrukcyjnymi i jednostronnym tynkiem wynosi:
U = 0,29 W/m2K. 

7.4.3. Kanały wentylacyjne w ścianach zewnętrznych ocieplone styropianem PS-E  FS 20 grubości 12 cm.

7.5.  Rynny i rury spustowe z PCV systemu MARLEY w kolorze brązowym.

    Obróbki blacharskie z blachy miedzianej.

7.6. Tynki wewnętrzne gładkie, cementowo-wapienne kat. III.

7.7.  Tynki zewnętrzne silikatowe syntetyczne typu CHEMIPLAST o strukturze GRANIPUTZ-SIL w kolorze:

· powierzchnie zasadnicze barwy kremowej

nr katalogowy 6122,

· filary międzyokienne barwy kremowo-brązowej

nr katalogowy 6147.

7.8.  Ściany w sanitariatach obłożone glazurą w kolorze białym do wysokości 2,20 m. 

    Przy umywalkach w klasach i pomieszczeniach gospodarczych fartuchy obłożone   

    glazurą do wysokości 1,60 m.

7.9.  Kabiny sanitarne w systemie ścian działowych np. SANIBOX-KB wykonanych z płyt    KRONOLIT dwustronnie laminowanych w kolorze białym, mocowane na profilach aluminiowych.

7.10. Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa, drewniana, płytowa, pełna lub szklona, 

         malowana dwukrotnie farbą ftalową białą z brudnikami w kolorze szarym 

        (wg zestawienia stolarki).

7.11. Stolarka okienna indywidualna, z drewna klejonego, szklona szybą klejoną, otwierana 

         i uchylna o izolacyjności cieplnej U = 2,0 W/m2K. 

         Możliwość zastosowania ram z profili PCV. Podokienniki wewnętrzne z płyt 

         laminowanych KRONOLIT; zewnętrzne z blachy powlekanej grubości 0,5 mm 

         w kolorze brązowym (wg zestawienia stolarki).

7.12. Drzwi zewnętrzne z profili PCV lub aluminiowych, szklone szybą klejoną o parametrach jw.

7.13. Wypełnienie szczytów klatki schodowej pustakami szklanymi.

7.14. Balustrady stalowe średnio ozdobne wykończone pochwytem z PCV, pomalowane

         dwukrotnie farbami ftalowymi w kolorze szarym. 

7.15. Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach  

         jasnych.

8. Inne elementy zewnętrzne
8.1. Cokół budynku z płytek klinkierowych w kolorze brązu do wysokości ścian 

        fundamentowych.

8.2. Schody zewnętrzne betonowe, na gruncie, z betonu klasy B-15, oblicowane stopnicami 

       i płytkami gresowymi w kolorze ugier – nr katalogowy 6116. 

8.3. Podjazd dla niepełnosprawnych szerokości 1,10 m wyłożony polbrukiem w kolorze   

       szarym grubości 6 cm. 

       Podbudowa z betonu klasy B-10 grubości 20 cm na podsypce piaskowej.   

       Balustrada z dodatkowym pochwytem na wysokości 0,60 m  wykończona jak w pkt 7.14.

8.4. Prostokątne donice na kwiaty oraz czoło podjazdu dla niepełnosprawnych wyłożone 

       płytkami klinkierowymi w kolorze naturalnym.

8.5. Opaska wokół budynku z polbruku w kolorze szarym grubości 6 cm.

8.6. Daszki nad wejściem głównym z bezbarwnej, wielokomorowej płyty poliwęglanowej   

       POLICARB grubości 16 mm. 

 Konstrukcja wsporcza z rur stalowych 82,5/4 użebrowanych kształtownikami   

 zamkniętymi 60/40/2 kotwiona w nadprożu oraz wieńcu stropu.

8.7. Wycieraczki  stalowe przed drzwiami wejściowymi do budynku.

9. Kolorystyka elewacji

Bryła główna budynku:

· powierzchnie zasadnicze barwy kremowej nr katalogowy 6122
· powierzchnie filarów międzyokiennych kremowo-brązowe, nr katalogowy 6147
· ściany łącznika do istniejącej szkoły ceglasty mat nr katalogowy 8004M

· cokół budynku i łącznika barwy brązowej

10. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

· wejście główne posiada podjazd dla wózków inwalidzkich,

· na parterze znajduje się kabina sanitarna wyposażona w urządzenia dla obsługi 

      osoby niepełnosprawnej,

· w duszy klatki schodowej zlokalizowano windę kabinową model CIBES A500. 

      wg wytycznych realizacji i montażu producenta obsługująca na wszystkich   

      poziomach budynku.

11. Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Ze względu na funkcję obiekt zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, w klasie odporności pożarowej C.

Obiekt znajduje się w jednej strefie pożarowej.

W projektowanych pomieszczeniach przebywać będzie nie więcej niż 30 osób, nie będących ich stałymi użytkownikami.

Projektowane gimnazjum przeznaczone jest dla Zespołu Szkół na tej samej działce.

W projektowanym obiekcie będą składowane i używane materiały palne typowe dla obiektów szkolnych takich jak:

- sprzęt sportowy z elementami drewnianymi, skórzanymi itp.

- wyposażenie obiektu z elementów drewnianych, drewnopochodnych, tkaniny, poliuretan w  

   meblach, papier,

- papier i tkaniny

Wodę do celów pożarowych uzyska się z istniejącej gminnej sieci wodociągowej, poprzez hydranty w projektowanym budynku gimnazjum:

- 1 szt. na każdej kondygnacji

oraz 2 hydranty zewnętrzne w odległości 15 i 50 m od gimnazjum co zapewniają co najmniej 20 dm3/s wody.

Minimalna wydajność hydrantów wewnętrznych mierzona na wylocie z prądownicy powinna wynosić co najmniej 1,0 dm3/s. 

Obiekt  będzie chroniony od skutków wyładowań atmosferycznych poprzez zainstalowanie instalacji piorunochronnej zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Do projektowanego obiektu jest zapewniony dojazd kołowy.

11.1. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego i strefy pożarowe

Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach nie przekroczy 500 MJ/m2. 

W projektowanym obiekcie nie przewiduje się występowania pomieszczeń i przestrzeni kwalifikowanych do zagrożenia wybuchem.

Dla projektowanego budynku gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się. 

Cały obiekt zalicza się do jednej strefy pożarowej.

11.2. Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych

Poszczególne elementy budowlane, obiekty należy wykonać w co najmniej następujących klasach odporności ogniowej:

- główna konstrukcja nośna 

- R60

- konstrukcja dachu


- R60

- stropy



- REI60

- pokrycie dachu


- EI15

- ściany wewnętrzne


- EI15

- ściany zewnętrzne


- EI30

- biegi, spoczniki klatki schodowej 
- R60

11.3. Warunki ewakuacji

W projekcie uwzględniono następujące parametry:

- długość przejść w pomieszczeniach < 40 m

- długość dojść ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojścia < 10 m, a przy dwóch   

   kierunkach < 40 m

- szerokość wyjścia głównego z klatki schodowej na zewnątrz 1,2 m

- szerokość dróg ewakuacyjnych nie mniejsza niż 1,4 m

- szerokość biegów klatki schodowej ≥ 1,2 m w świetle obustronnych poręczy

- szerokość spocznika klatki schodowej > 1,5 m

- maksymalna wysokość stopni – 0,17 m

- oświetlenie ewakuacyjne wyłącznie światłem sztucznym, 

  oświetlenie będzie działało co najmniej 2 godziny

- budynek wyposażony będzie w wyłącznik przeciwpożarowy prądu w okolicy wyjścia 

  głównego z budynku hali

- klatka schodowa obudowana, zamykana drzwiami EI30, wyposażona w klapy oddymiania 

  pożarowego o pow. czynnej min. 5 % pow. rzutu kl. schodowej, uruchomiane poprzez  

  detektory dymu i ręcznie przyciskiem z parteru i piętra oraz przyciskiem przewietrzania.

  Podłączenie elektryczne przycisków przed przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.

11.4. Wyposażenie w sprzęt p.poż.

Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe ABC (4 lub 6 kg środka gaśniczego) i śniegowe (5 kg) wg zasady:

- jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicach powinna przypadać na  

  każde 100 m2 powierzchni

- maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek  

  do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m

- minimalna szerokość dojścia do gaśnicy – 1,0 m.

Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie powinno być ustalone w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

11.5. Instalacje użytkowe

Budynek wyposażyć w p.poż. wyłącznik prądu, światła ewakuacyjne, instalację odgromową.

Przejścia instalacyjne przez ściany klatki schodowej i strop zabezpieczyć ogniochronnie do klasy EI 60.

Przewody wentylacyjne z materiałów niepalnych.

Centralkę sterującą zainstalować w pomieszczeniu 14, a sterowanie poprzez detektory dymu i ręcznie przyciskiem z poziomu parteru i piętra, natomiast przewietrzanie przyciskiem na II piętrze.

11.6. Urządzenia przeciwpożarowe

Na każdej kondygnacji zastosować hydrant wewnętrzny Ø 52 z wężem półsztywnym i prądownicą na strumień rozproszony.

11.7. Dojazd pożarowy - zapewnia istniejąca ulica.

11.8. Zaopatrzenie wodne

Wymagana ilość wody 20 dm3/s, zapewnić dwoma hydrantami zewnętrznymi DN 80.

12. Projektowane instalacje

12.1 Instalacje zewnętrzne

Budynek zostanie wyposażony w instalacje zewnętrzne:

· przyłącze wodociągowe,

· przyłącze kanalizacyjne,

· przyłącze elektryczne zalicznikowe,

· centralnego ogrzewania,

· wentylacyjna,

· odgromowa.

12.2 Instalacje zewnętrzne

Budynek zostanie wyposażony w instalacje wewnętrzne:

· wodociągowa,

· kanalizacyjna,

· elektryczna,

· centralnego ogrzewania,

· wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna,

13. Wyposażenie szkolne

Proponowane sale lekcyjne w dobudowywanej części oraz ich wyposażenie:

1. Pracownia komputerowa 

Wyposażenie:

· biała tablica (flamastrowa)

· biurko dla nauczyciela + krzesło z tapicerką

· stoły lub biurka dla dwudziestu zestawów komputerowych (innowacyjna metoda nauczania) + 20 krzeseł

· wyposażenie multimedialne

2. Klasa matematyczna

Wyposażenie:

· tablica typtyk (trójdzielna) zielona

· przyrządy tablicowe

· biurko dla nauczyciela + krzesło z tapicerką

· stoliki 15 szt. (regulowane) + 30 krzeseł

· regały „LECH, LECH III, LECH VI”

3. Klasa matematyczna

Wyposażenie:

· tablica typtyk (trójdzielna) zielona

· przyrządy tablicowe

· biurko dla nauczyciela + krzesło z tapicerką

· stoliki 15 szt. (regulowane) + 30 krzeseł

· regały „LECH, LECH III, LECH VI”

4. Klasa J.polskiego

Wyposażenie:

· tablica typtyk (trójdzielna) zielona

· biurko dla nauczyciela + krzesło z tapicerką

· stoliki 15 szt. (regulowane) + 30 krzeseł

· regały „LECH, LECH III, LECH VI”

5. Klasa J.polskiego

Wyposażenie:

· tablica typtyk (trójdzielna) zielona

· biurko dla nauczyciela + krzesło z tapicerką

· stoliki 15 szt. (regulowane) + 30 krzeseł

· regały „LECH, LECH III, LECH VI”

6. Pracownia fizyko-chemiczna

Wyposażenie:

· tablica typtyk (trójdzielna) zielona

· biurko dla nauczyciela + krzesło z tapicerką

· stoliki 15 szt. (regulowane) + 30 krzeseł

· regały „LECH, LECH III, LECH VI”

7. Klasa historyczma

Wyposażenie:

· tablica typtyk (trójdzielna) zielona

· biurko dla nauczyciela + krzesło z tapicerką

· stoliki 15 szt. (regulowane) + 30 krzeseł

· regały „LECH, LECH III, LECH VI”

8. Klasa geograficzna

Wyposażenie:

· tablica typtyk (trójdzielna) zielona

· biurko dla nauczyciela + krzesło z tapicerką

· stoliki 15 szt. (regulowane) + 30 krzeseł

· regały „LECH, LECH III, LECH VI”

9. Klasa biologiczna

Wyposażenie:

· tablica typtyk (trójdzielna) zielona

· biurko dla nauczyciela + krzesło z tapicerką

· stoliki 15 szt. (regulowane) + 30 krzeseł

· regały „LECH, LECH III, LECH VI”

10. Pracownia języków obcych

Wyposażenie:

· tablica typtyk (trójdzielna) zielona

· przyrządy tablicowe

· biurko dla nauczyciela + krzesło z tapicerką

· stoliki 20-30 szt. (regulowane dla 1 osoby) + 20- 30 krzeseł innowacyjnych metoda nauczania

· regały „LECH, LECH III, LECH VI”

· wyposażenie multimedialne

11. Pokój nauczycielski

Wyposażenie:

· stół dla 16 osób + 16 krzeseł z tapicerką

· szafki na dzienniki

· szafa na ubrania

Opracował:

mgr inż. Arch. Tadeusz Tylka

Sprawdzający:

mgr inż. Małgorzata Łapińska 

