PAGE  
16


                                PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWE
                    >> P R O X I M A <<       

Spółka  z  o.o.

64-800 CHODZIEŻ, UL. MŁYŃSKA 3, TEL.67/2822-898, FAX 67/2827687, NIP 764-010-42-84
          
 
    
PRACOWNIA PROJEKTOWA
ROK ZAŁOŻENIA 1974           

DECYZJA UAN - 834/35/88    GŁÓWNEGO ARCHITEKTA WOJEWÓDZKIEGO W PILE
NR UMOWY






NR ARCHIWALNY  

 






      
03/07                                                                                                         

                                                                                                                                                
ZAMAWIAJĄCY
  
Gmina Skrwilno 




87-510 Skrwilno, ul. Rypińska 7

pow. Rypin

BRANŻA                            architektura

STADIUM OPRAC.          projekt budowlany + wykonawczy

OBIEKT/TEMAT             Budynek zespołu szkół w Skrwilnie ul. Bieżuńska 7                                            

                                               - przebudowa części budynku szkoły z dobudową klatki schodowej i wiatrołapu

                                                 z elementami  technologii kuchni – działka nr 918/6

           W ramach zadania:

          „Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz

          przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym      

          wyposażeniem.”

	Stanowisko
	Imię i nazwisko
	Podpis

	Projektant architektury
	mgr inż. arch. Tadeusz Tylka


	

	Sprawdzający architektury 
	mgr inż. Małgorzata Łapińska 


	

	Projektant konstrukcji
	mgr inż. Marek Tyczkowski


	

	Sprawdzający konstrukcji
	inż. Krzysztof Czapczyk


	

	Kierownik pracowni


	Zenon Przewoźny
	


                                                                                                                    Chodzież, 20 stycznia 2010 r.
                                                               Zawartość opracowania

Strona tytułowa
str.1

Zawartość opracowania
.str.2 

Oświadczenie projektantów i sprawdzających
str.3
Uprawnienia projektantów i sprawdzających
str.5

Opis techniczny
str.13

1. Podstawa opracowania
str.13

2. Dane wyjściowe do projektowania
str.13

3. Warunki gruntowo-wodne
str.14

4. Opis zamierzeń inwestycyjnych
str.14

5. Zestawienie danych obiektu
str.15

6. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne
str.16

7. Opis elementów wykończenia
str.16

8. Inne elementy zewnętrzne
str.18

9. Kolorystyka elewacji
str.18

10. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych
str.19

11. Zabezpieczenie przeciwpożarowe
str.19

12. Projektowane instalacje 
str.21

13. Wyposażenie obiektu
str.21

Część rysunkowa
Rys. nr 1 Rzut fundamentów
str.25

Rys. nr 2 Rzut parteru
str.26

Rys. nr 3 Rzut piętra
str.27

Rys. nr 4 Rzut dachu
str.28

Rys. nr 5 Przekrój A-A
str.29

Rys. nr 6 Elewacje
str.30

Rys. nr 7 Rzut parteru – technologia kuchni
str.31

Rys. nr 8 Zestawienie stolarki drzwiowej
str.32

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)  oświadczam, iż projekt budowlany:

dla Gminy Skrwilno

pn. Przebudowa części budynku szkoły w Skrwilnie przy ul. Bieżuńskiej 

z dobudową klatki schodowej i wiatrołapu z elementami technologii kuchni – działka nr 918/6

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

                                                                         ..........................................................................

              (podpis składającego oświadczenie z pieczęcią imienną)

                                                                                                 Chodzież, 20 stycznia 2010 r.
OŚWIADCZENIE  SPRAWDZAJĄCEGO

Stosownie do zapisów art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami)  oświadczam, iż projekt budowlany:

dla Gminy Skrwilno

pn. Przebudowa części budynku szkoły w Skrwilnie przy ul. Bieżuńskiej 

z dobudową klatki schodowej i wiatrołapu z elementami technologii kuchni – działka nr 918/6

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

..........................................................................

              (podpis składającego oświadczenie z pieczęcią imienną)

                                                                                                                                                                                                  Chodzież, 20 stycznia 2010 r.
Opis techniczny

dla części architektonicznej projektowanej przebudowy części budynku szkoły z dobudową klatki schodowej z wiatrołapem w Skrwilnie, ul. Bieżuńska – działka nr 918/6

W ramach zadania:

„Podniesienie jakości kształcenia w Gminie Skrwilno poprzez budowę gimnazjum oraz

  przebudowę części istniejącego budynku Zespołu Szkół w Skrwilnie wraz z niezbędnym      

  wyposażeniem.”

1. Podstawa opracowania

· Umowa z inwestorem 

· Wizja lokalna pełnobranżowa

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126).

2. Dane wyjściowe do projektowania

· Decyzja nr UGP7331-2/2010 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu lokalnym z dnia 15 stycznia 2010 r. wydana przez Wójta Gminy Skrwilno.

· Warunki techniczne przyłączenia proj. gimnazjum do sieci kanalizacyjnej wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Skrwilnie nr 70330-4/10 z dnia 18.01.2010 r.

· Inwentaryzacja architektoniczno-konstrukcyjna części budynku szkoły opracowana w grudniu 2009.

· Uzgodnienie koncepcji z inwestorem i użytkownikiem

· Dokumentacja geologiczna istniejącego podłoża gruntowego –  autorstwa mgr J. Murzynowskiego

· Normatywy techniczne projektowania obiektów sportowych i szkolnych

· Mapa syt.-wys. w skali 1:500 opracowana przez Biuro Geodezji i Kartografii Piotr Boroch w Rypinie ze stycznia 2010 r.

· Wizja lokalna w terenie.

3. Warunki gruntowo-wodne

Po wykonaniu odwiertów  stwierdzono:

· grunt urodzajny ok. 0,3 – 0,4 m ppt

· piaski drobne i średnie od ok. 1,7 m do 3,0 m ppt

· gliny piaszczyste od 1,7 m do 3,0 m ppt

· wodę gruntową o swobodnym zwierciadle nawiercono na głębokości od 2,0 m do 

      2,4 m ppt.

Szczegółowo omawiane warunki określono w dokumentacji badań podłoża gruntowego autorstwa mgr Janusza Murzynowskiego.

4. Opis zamierzeń inwestycyjnych

4.1. Opis terenu

Projektowana inwestycja położona jest na terenach szkolnych w Skrwilnie, u zbiegu ulic Bieżuńskiej i Leśnej.

Aktualnie na w/w terenie zlokalizowano budynek główny Zespołu Szkół wraz z kotłownią, halę sportową (w budowie),budynek gimnazjum(zaprojektowany w 2009r).

4.2. Opis projektowanej przebudowy

Przedmiotem inwestycji-przebudowy z dobudową jest przebudowa jednego z członów budynku głównego szkoły, który został postawiony w latach 1930-1935 jako część mieszkalna dla zatrudnionej kadry nauczycielskiej. 

Bryła główna budynku szkoły składa się z dwóch kondygnacji nadziemnych i poddasza nieużytkowego, bez podpiwniczenia, natomiast bryła podlegająca przebudowie posiada częściowo podpiwniczenie. 

Zamierzenia inwestycyjne polegają na rozebraniu omawianego członu budynku do wysokości nadproży otworów okiennych parteru wraz ze stropami.

Na bazie pozostałych ścian postawienie nowych stropów, ścian i stropodachu z dodatkową klatką schodową i wiatrołapem od strony wschodniej bryły.

Omawiana przebudowa bryły nie narusza podstawowej bryły budynku szkoły a tym samym przebudowa nie przeszkodzi w prawidłowej pracy szkoły. 

5. Zestawienie danych projektowanego obiektu

5.1. Projektowana powierzchnia zabudowy – 125,28 m2
5.2. Projektowana powierzchnia użytkowa – 189,14 m2


PARTER

01  kuchnia (w zarysie przebudowywanej bryły)
  31,07 m2
02  magazyn odpadków



    1,56 m2
03  magazyn warzyw




    6,32 m2

04  obieralnia warzyw



    8,55 m2
05  magazyn




    
  10,54 m2
06  szatnia personelu




    4,65 m2
07  WC personelu 



                4,52 m2
08  klatka schodowa + wiatrołap


  18,54 m2












 Razem
85,75 m2


I  PIĘTRO

1  sala nauczania początkowego


  24,67 m2
2  sala lekcyjna



  
  59,34 m2
3  klatka schodowa




  19,38 m2












 Razem            103,39 m2
5.3. Kubatura przebudowywanej części budynku 
- 1471,74  m3

6. Podstawowe rozwiązania konstrukcyjne

6.1. Ławy fundamentowe żelbetowe z betonu klasy B-20 zbrojone podłużnie stalą klasy 

      A-III-4 Ø 12  ze strzemionami klasy A-O. 

6.2. Mury fundamentowe istniejące bez zmian; projektowane z bloczków żwirobetonowych 

       M6 na zaprawie cementowej marki 8, grubości 38 cm.

6.3. Ściany zewnętrzne nadziemia jednowarstwowe grubości 45 cm z pustaków 

       POROTHERM  SI na zaprawie termicznej.

Izolacyjność cieplna przegród odpowiednio:

U = 0,26 W/m2K 

6.4. Wewnętrzne ściany nośne grubości 30 cm z pustaków POROTHERM klasy 10   

       na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5. 

6.5. Strop międzypiętrowy oraz stropodach gęstożebrowy TERIVA II, o maksymalnym   

       obciążeniu zewnętrznym 7,5 kN/m2. 

       Strop klatki schodowej w części dobudowanej żelbetowy.

6.6. Wieńce systemowe zbrojone podłużnie stalą kl. A-III – 4 Ø 12  (strzemiona A-O).

6.7.  Żebra, podciągi i słupy żelbetowe z betonu kl. B-20 zbrojonego stalą kl. A-O, A-III.

6.8.  Nadproża prefabrykowane typu L-19 w ilościach uwidocznionych na poszczególnych  

        rzutach.

6.9.  Schody wewnętrzne żelbetowe z betonu klasy B-20 zbrojonego stalą klasy A-III, A-O.

6.10.  Ścianki działowe grubości 12 cm z cegły dziurawki podłużnej klasy 7,5 na zaprawie   

         cementowo-wapiennej marki 3.

6.11. Gzymsy żelbetowe z betonu klasy B20 zbrojone stalą A-O,A-III

6.12.  Kanały wentylacyjne murowane w ścianach z cegły ceramicznej pełnej klasy 10 na 

   zaprawie cementowo-wapiennej marki 5.

   Głowy kominów z cegły klinkierowej spoinowanej wgłębnie.

6.13.  Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w wentylację grawitacyjną, a dodatkowo pomieszczenia bez okien w wentylację mechaniczną.

Klatka schodowa będzie wentylowana klapą dymową jej funkcją przewietrzania.

Kanały wentylacyjne biegnące w kuchni oraz szachty instalacyjne obudować płytą kartonowo-gipsową na typowym ruszcie.

Miejsca otworów wyposażyć w kratki wentylacyjne.

7. Opis elementów wykończenia
7.1. Podłogi i posadzki
7.1.1. Klasy:

· wykładzina homogeniczna jedno lub wielowarstwowa obiektowa z warstwą tłumiącą np.REKORD 42, ACCORD300.

7.1.2. Sanitariaty i pomieszczenia gospodarcze:

· płytki terrakota.

7.1.3. Korytarze:

· płytki gresowe np. GRANIT 383.

7.1.4. Klatka schodowa:

· Płytki gresowe np.GRANIT 383.

7.2.  Izolacje przeciwwilgociowe
7.2.1. Posadzki parteru, sanitariaty, pomieszczenia gospodarcze:

· dwie warstwy papy asfaltowej izolacyjnej odmiany 400 z przesmarowaniem zakładów lepikiem asfaltowym.

7.2.2. Ściany fundamentowe:

· roztwór asfaltowy do gruntowania np.ABIZOL R + G.

7.2.3. Stropodach:

· papa termozgrzewalna podwójnie.

7.3.  Paroizolacje
Stropy międzypiętrowe i stropodach zaizolowane jedną warstwą folii PE grubości 0,2 mm.

7.4.  Izolacje termiczne i akustyczne

7.4.1. Poziome izolacje posadzki parteru i stropów międzypiętrowych ze styropianu PS-E FS 30 grubości 4 cm.

7.4.2. Stropodach:

· o spadku 5 %

· warstwa styropianu PS-E FS 30 grubości 15 ÷ 45 cm.

Minimalna izolacyjność cieplna tej przegrody wraz z warstwami konstrukcyjnymi i jednostronnym tynkiem wynosi:
U = 0,26 W/m2K. 

7.5.  Rynny i rury spustowe z PCV systemu MARLEY w kolorze brązowym.

    Obróbki blacharskie z blachy miedzianej.

7.6. Tynki wewnętrzne gładkie, cementowo-wapienne kat. III.

7.7.  Tynki zewnętrzne silikatowe syntetyczne np.typu CHEMIPLAST o strukturze GRANIPUTZ-SIL w kolorze:

· powierzchnie zasadnicze barwy kremowej

nr katalogowy 6122,

· filary międzyokienne barwy kremowo-brązowej

nr katalogowy 6147.

7.8.  Ściany w sanitariatach obłożone glazurą w kolorze białym do wysokości 2,20 m. 

    Przy umywalkach w klasach i pomieszczeniach gospodarczych fartuchy obłożone   

    glazurą do wysokości 1,60 m.

7.9. Stolarka drzwiowa wewnętrzna typowa, drewniana, płytowa, pełna lub szklona, 

         malowana dwukrotnie farbą ftalową białą z brudnikami w kolorze szarym 

        (wg zestawienia stolarki).

7.10. Stolarka okienna indywidualna, z drewna klejonego, szklona szybą klejoną, otwierana 

         i uchylna o izolacyjności cieplnej U = 2,0 W/m2K. 

         Możliwość zastosowania ram z profili PCV. Podokienniki wewnętrzne z płyt 

         laminowanych KRONOLIT; zewnętrzne z blachy powlekanej grubości 0,5 mm 

         w kolorze brązowym (wg zestawienia stolarki).

7.11. Drzwi zewnętrzne z profili PCV lub aluminiowych, szklone szybą klejoną o parametrach jw.

7.12. Doświetlenie klatki schodowej taflami szyb klejonych w ramach z profili PCV wzmocnionych o izolacyjności cieplnej jw. wg odrębnego opracowania.

7.13. Balustrady stalowe średnio ozdobne wykończone pochwytem z PCV, pomalowane

         dwukrotnie farbami ftalowymi w kolorze szarym(lub stali nierdzewnej). 

7.14. Malowanie tynków wewnętrznych dwukrotnie farbami emulsyjnymi w kolorach  

         jasnych.

8. Inne elementy zewnętrzne
8.1. Cokół budynku z płytek klinkierowych w kolorze brązu do wysokości ścian 

        fundamentowych.

8.2. Podesty zewnętrzne betonowe, na gruncie, z betonu klasy B-15, oblicowane stopnicami 

       i płytkami gresowymi w kolorze ugier – nr katalogowy 6116. 

8.3. Opaska wokół budynku z polbruku w kolorze szarym grubości 6 cm.

8.4. Daszki nad wejściem głównym z bezbarwnej, wielokomorowej płyty poliwęglanowej   

       POLICARB grubości 16 mm. 

 Konstrukcja wsporcza z rur stalowych 82,5/4 użebrowanych kształtownikami   

 zamkniętymi 60/40/2 kotwiona w nadprożu oraz wieńcu stropu.

8.5. Wycieraczka  stalowa przed drzwiami wejściowymi do budynku.

9. Kolorystyka elewacji

Bryła dobudowywana budynku:

· powierzchnie zasadnicze barwy kremowej nr katalogowy 6122
· powierzchnie filarów międzyokiennych kremowo-brązowe, nr katalogowy 6147
· cokół budynku i łącznika barwy brązowej

10. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych

Obiekt został dostosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez windę kabinową zaprojektowaną w budynku gimnazjum.

Winda ta obsługuje wszystkie kondygnacje budynków Zespołu Szkół.

11. Zabezpieczenie przeciwpożarowe

Ze względu na funkcję obiekt zaliczony jest do kategorii zagrożenia ludzi ZLIII, w klasie odporności pożarowej C.

Projektowana przebudowa znajduje się w jednej strefie pożarowej.

Projektowana klatka schodowa została wydzielona i wyposażona w klapę dymową.

W projektowanych pomieszczeniach przebywać będzie nie więcej niż 30 osób, nie będących ich stałymi użytkownikami.

W projektowanym obiekcie będą składowane i używane materiały palne typowe dla obiektów szkolnych takich jak:

- wyposażenie obiektu z elementów drewnianych, drewnopochodnych, tkaniny, poliuretan w  

   meblach, papier,

- papier i tkaniny.

Wodę do celów pożarowych uzyska się z istniejącej gminnej sieci wodociągowej, poprzez istniejącą sieć wodociągową w budynku głównym szkoły.

Projektuje się dodatkowy hydrant na I piętrze w komunikacji pomiędzy projektowanym budynkiem gimnazjum a budynkiem głównym.

Minimalna wydajność hydrantów wewnętrznych mierzona na wylocie z prądownicy powinna wynosić co najmniej 1,0 dm3/s. 

Obiekt  będzie chroniony od skutków wyładowań atmosferycznych poprzez zainstalowanie instalacji piorunochronnej zgodnie z obowiązującymi wymogami.

Do projektowanego obiektu jest zapewniony dojazd kołowy bezpośrednio od ul.Bieżuńskiej.

11.1. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego i strefy pożarowe

Gęstość obciążenia ogniowego w pomieszczeniach nie przekroczy 500 MJ/m2. 

W projektowanym obiekcie nie przewiduje się występowania pomieszczeń i przestrzeni kwalifikowanych do zagrożenia wybuchem.

Dla projektowanego budynku gęstości obciążenia ogniowego nie oblicza się. 

Cały obiekt zalicza się do jednej strefy pożarowej.

11.2. Klasa odporności ogniowej elementów budowlanych

Poszczególne elementy budowlane, obiekty należy wykonać w co najmniej następujących klasach odporności ogniowej:

- główna konstrukcja nośna 

- R60

- konstrukcja dachu


- R60

- stropy



- REI60

- pokrycie dachu


- EI15

- ściany wewnętrzne


- EI15

- ściany zewnętrzne


- EI30

- biegi, spoczniki klatki schodowej 
- R60

11.3. Warunki ewakuacji

W projekcie uwzględniono następujące parametry:

- długość przejść w pomieszczeniach < 40 m

- długość dojść ewakuacyjnych przy jednym kierunku dojścia < 10 m, a przy dwóch   

   kierunkach < 40 m

- szerokość wyjścia głównego z klatki schodowej na zewnątrz 1,2 m

- szerokość dróg ewakuacyjnych nie mniejsza niż 1,4 m

- szerokość biegów klatki schodowej ≥ 1,2 m w świetle obustronnych poręczy

- szerokość spocznika klatki schodowej > 1,5 m

- maksymalna wysokość stopni – 0,17 m

- oświetlenie ewakuacyjne wyłącznie światłem sztucznym, 

  oświetlenie będzie działało co najmniej 2 godziny

- budynek wyposażony będzie w wyłącznik przeciwpożarowy prądu w okolicy wyjścia 

  głównego z budynku hali

- klatka schodowa obudowana, zamykana drzwiami EI30, wyposażona w klapę oddymiania 

  pożarowego o pow. czynnej min. 5 % pow. rzutu kl. schodowej, uruchomiana poprzez  

  detektor dymu i ręcznie przyciskiem z parteru i piętra oraz przyciskiem przewietrzania.

  Podłączenie elektryczne przycisków przed przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu.

11.4. Wyposażenie w sprzęt p.poż.

Budynek należy wyposażyć w gaśnice proszkowe ABC (4 lub 6 kg środka gaśniczego) i śniegowe (5 kg) wg zasady:

- jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg zawartego w gaśnicach powinna przypadać na  

  każde 100 m2 powierzchni

- maksymalna odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek  

  do najbliższej gaśnicy nie może przekraczać 30 m

- minimalna szerokość dojścia do gaśnicy – 1,0 m.

Szczegółowy wykaz podręcznego sprzętu gaśniczego i jego rozmieszczenie powinno być ustalone w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

11.5. Instalacje użytkowe

Budynek wyposażyć w p.poż. wyłącznik prądu, światła ewakuacyjne, instalację odgromową.

Przejścia instalacyjne przez ściany klatki schodowej i strop zabezpieczyć ogniochronnie do klasy EI 60.

Przewody wentylacyjne z materiałów niepalnych.

Centralkę sterującą oddymianiem zainstalować w korytarzu głównym(parter), sterowanie poprzez detektory dymu i ręcznie przyciskiem z poziomu parteru i piętra, natomiast przewietrzanie przyciskiem na I piętrze.

11.6. Urządzenia przeciwpożarowe

Na I piętrze zastosować hydrant wewnętrzny Ø 25 z wężem półsztywnym i prądownicą na strumień rozproszony.

12. Projektowane instalacje

12.1 Instalacje zewnętrzne

Budynek zostanie wyposażony w instalacje zewnętrzne:

· przyłącze kanalizacyjne,

· przyłącze elektryczne zalicznikowe,

· centralnego ogrzewania,

· odgromowa.

12.2 Instalacje wewnętrzne

Budynek zostanie wyposażony w instalacje wewnętrzne:

· wodociągowa,

· kanalizacyjna,

· elektryczna,

· centralnego ogrzewania,

· wentylacyjna grawitacyjna i mechaniczna,

13. Wyposażenie obiektu

13.1. Proponowane wyposażenie sal lekcyjnych:

1. Klasa matematyczna

Wyposażenie:

· tablica typtyk (trójdzielna) zielona

· przyrządy tablicowe

· biurko dla nauczyciela + krzesło z tapicerką

· stoliki 15 szt. (regulowane) + 30 krzeseł

· regały „LECH, LECH III, LECH VI”

2. Sala nauczania początkowego

Wyposażenie:

· tablica typtyk (trójdzielna) zielona

· przyrządy tablicowe

· biurko dla nauczyciela + krzesło z tapicerką

· stoliki 10 szt. (regulowane) + 20 krzeseł

· regały „LECH, LECH III, LECH VI”

13.2. Wyposażenie kuchni (wg rys. nr 7)

	Nr

Rys
	Nazwa urządzenia
	Ilość
	Wymiary [mm]
	Moc

napięcie

	KUCHNIA

	1
	Stanowisko neutralne na podstawie
	1

1
	350x700x850

750x700x850
	

	2
	Trzon kuchenny elektryczny 4-płytkowy na podstawie otwartej (istniejący)
	1
	750x700x850
	9,3 kW

400/230 V

	3
	Patelnia elektryczna (istniejąca)
	1
	700x600x850
	5,4 kW

400/230 V

	4
	Taboret elektryczny (jeden istniejący + jeden nowy)
	2
	600x650x450
	5,4 kW

400 V

	5
	Okap centralny:

· wentylator wyciągowy

· oświetlenie

· łapacz tłuszczu

· filtr ślepy

· zawiesie

· króćce przyłączeniowe

· przepustnica regulacyjna
	1
	1900x2400x400
	230 V

	6
	Kocioł warzelny poj. 150 l elektryczny, (istniejący)
	1
	Ø 950 h = 1100
	18,0 kW

400/230 V

	7
	Regał ociekowy (przechowywanie garnków)
	1
	1200x600x1800
	

	8
	Basen istniejący (mycie garnków) 

+ nowa bateria stojąca ze spryskiwaczem
	1

1
	1000x700x850
	

	9
	Basen 2-komory (do płukania mięsa)
	1
	1000x700x850
	

	10
	Stół roboczy z półką (istniejący)
	1
	2000x700x850
	

	11
	Stół z szafką i szufladami
	1
	2000x700x850
	

	12
	Maszynka do mięsa (istniejący)
	1
	240x440x470
	1,1 kW

230 V

	13
	Chłodziarka
	1
	600x600x1600
	0,2 kW

230 V

	14
	Stół z półką
	1
	1800x700x850
	

	15
	Podstawa pod urządzenia (szatkownicę)
	1
	800x600x600
	

	16
	Rozdrabniacz warzyw – szatkownica (istniejąca)
	1
	610x370x550
	0,55 kW

400/230 V

	17
	Stół ze zlewem i szafkami
	1
	1800x700x850
	

	18
	Stół z szafkami (stanowisko wydawki)
	1
	1600x600x850
	

	19
	Stół z półką (stanowisko wydawki)
	1
	1200x600x850
	

	20
	Szafki wiszące
	2
	800x300x600
	

	
	półka wisząca (istniejąca)
	1
	1000x300
	

	
	chłodziarka na próby
	
	470x535x820
	0,2 kW

230 V

	
	zawór ze złączką
	1
	typowy
	

	
	liniowa kratka ściekowa
	2
	L = 2000
	

	
	umywalka
	1

2
	typowa
	

	21
	Bemar elektryczny wodny 3GN 1/1 (istniejący) stanowisko wydawki
	1
	1150x600x850
	2,4 kW

230 V

	21a
	Elektryczny podgrzewacz wody VSRS 200
	1
	
	2400 W

	ZMYWALNIA

	22
	Szafa przelotowa
	1
	1000x600x1800
	

	23
	Zmywarka podblatowa (istniejąca) ustawiona pod blatem stołu

· przyłącze wody

· spust do kratki ściekowej
	1
	620x850x

1400/1785
	6,5 kW

400/230 V

	24
	Stół odbiorczy na czyste naczynia
	1
	1200x700x850
	

	
	liniowa kratka ściekowa
	1
	L = 2000
	

	
	umywalka
	1
	typowa
	

	25
	Stół ze zlewem jednokomorowym (istniejący) 

+ nowa bateria stojąca ze spryskiwaczem i wylewką
	1

1
	1400x700x850
	

	26
	Stół sortowniczy ze zmywakiem i półką
	1
	1200x700x850
	

	27a
	Młynek do rozdrabniania odpadków (zamontowany pod zmywakiem w stole sortowniczym)
	1
	Ø 216, h = 424
	0,75 kW

230 V

	OBIERALNIA

	27b
	Stół ze zmywakiem jednokomorowym (do jaj)
	1
	1000x600x850
	

	28
	Urządzenie UV do dezynfekcji jaj (istniejące)
	1
	335x330x220
	0,04 kW

230 V

	29
	Stół z dwoma zlewozmywakami 

(do płukania warzyw)
	1
	1600x700x850

h = 400
	

	30
	Obieraczka z separatorem obierzyn

· doprowadzenie wody przewodem elastycznym przez zawór ze złączką

· odprowadzenie ścieków do kratki ściekowej przez separator obierzyn
	1
	470x460x1130
	0,55 kW

400/230 V

	31
	Stół ze zmywakiem jednokomorowym (do ziemniaków)
	1


	1600x700x850

h = 400
	

	
	umywalka
	1
	typowa
	

	
	basen jezdny (do przewozu oczyszczonych ziemniaków, warzyw)
	1
	700x580x850
	

	MAGAZYN  PRODUKTÓW  SUCHYCH  Z  URZĄDZENIAMI  CHŁODNICZYMI

	32
	Szafa chłodnicza
	2
	620x740x1915
	0,2 kW

230 V

	33
	Regał magazynowy
	2

1
	1300x600x1800

1600x600x1800
	

	34
	Zamrażarka skrzyniowa
	1
	1200x803x910
	0,3 kW

230 V

	SZATNIA

	35
	Szafka odzieżowa dwudzielna (bhp)
	3
	400x500x1800
	

	36
	Stół + krzesła
	1/3
	typowe
	

	
	umywalka
	1
	typowa
	

	MAGAZYN  ZIEMNIAKÓW  I  WARZYW

	
	Podest magazynowy
	3
	1000x800x140
	

	PRZEDSIONEK  WC

	37
	Brodzik do mycia MOP
	1
	450x450x500
	


Opracował:

mgr inż. arch. Tadeusz Tylka

